DynaSpatial空间转录组测序

算法文档

生物信息部

版本1.0

2026年1月

目录

一. 文档编写说明	5

二.  DynaSpatial空间转录组基本原理	5

三. 分析流程简介	6

四．操作步骤	6

1. 软件下载安装	6

2. 输入	7

3. 软件参数	7

4. 报告解读	9

五.算法原理	11

1. 序列比对	11

2. 图像配准	12

3. 组织鉴定	12

4. Rebin	13

5. Cellbin	14

参考文献	15

一. 文档编写说明

本文档介绍空间转录组数据分析流程步骤依据的算法。

二.  DynaSpatial空间转录组基本原理

空间转录组捕获芯片空间分辨率为1µm，芯片由单个捕获区域组成，具有两种不同尺寸：5mm x 13 mm， 10mmX10mm。捕获区域内每平方毫米拥有百万级spot。每个spot的引物序列依次包括Read1测序引物序列、SpatialBarcode序列、UMI序列，以及PolyT引物序列。DynaSpatial SD捕获芯片结构示意图如下：

三. 分析流程简介

DynaSpatial SD空间转录组是基于完整的组织切片而进行的基因表达的无偏检测。DynaSpatial SD方案需要借助DynaBlot设备完成，像典型的组织学流程一样，可以先在粘附性载玻片上制备组织切片。随后，需要先对切片进行解交联并与转录组探针杂交，在探针与mRNA 杂交后，DynaBlot设备可将杂交连接后的转录组探针从粘附性载玻片转移到捕获芯片，然后完成探针延伸和文库构建；测序采用SURFSeq测序平台（PE150策略），下机数据采用德运康瑞自研开发软件完成基础数据拆分、表达矩阵和报告生成。技术流程具体展示如下：

四．操作步骤

DynamicSD 是一款空间转录组数据分析软件，集成了多个分析流程，用于分析德运康瑞生物科技有限公司自研DynaSpatial平台的数据。输入文件为原始测序 Fastq 文件，输出可用于后续分析的bin&细胞表达矩阵，以及一份展示数据各项统计指标的网页报告。

- 软件下载安装

  - 下载与解压

下载封装好的软件包，解压后即可使用。从指定地址下载 DynamicSD 安装包：https://github.com/DynamicBiosystems/DynamicSD/releases。

下载dynamicsd_v1.0.3.tar.gz安装包后，执行如下命令：

mkdir DynamicSD  # 创建软件目录

tar -zxf dynamicsd_v1.0.3.tar.gz -C DynamicSD  # 将安装包解压至创建的目录

  - 添加环境变量

- vim ~/.bashrc

- # 在最后一行加上，需要填写软件的绝对路径

- export PATH=$PATH:软件安装目录/DynamicSD/dynamicst_v1.0.3/bin

- 输入

  - 原始数据

核心输入为原始测序 Fastq 文件，文件命名需遵循固定格式：sampleName_S1_L001_R1_001.fastq.gz（示例格式，包含样本名、测序批次、文库、读段等信息），且所有 Fastq 文件需放置在同一输入目录下。

  - 参考基因组

- 基因组 FASTA 文件：包含物种基因组参考序列，如人类 GRCh38 版本的Homo_sapiens.GRCh38.dna.primary_assembly.fa；

- 基因注释 GTF 文件：包含基因组基因注释信息，如人类 GRCh38.99 版本的Homo_sapiens.GRCh38.99.gtf；

注：上述文件可从 Ensembl 等数据库下载（示例下载命令见下文 “3.软件参数”）。

- 软件参数

DynamicSD 主要包含mkref（构建基因组参考索引）和count（单细胞转录组计数分析）两个核心模块，各模块参数如下。

| 参数 | 说明 | 默认值 |
| --- | --- | --- |
| --forceall | 强制执行所选规则及其所有依赖规则，忽略已生成的输出文件 | False |
| --dryrun | 仅展示待执行流程，不实际运行 | False |
| --genomeName | 构建基因组索引的输出目录名 | 无 |
| --fasta | 基因组参考 FASTA 文件路径 | 无 |
| --gtf | 基因注释 GTF 文件路径 | 无 |
| --threads | STAR 基因组索引生成时使用的线程数 | 8 |

  - mkref模块

mkref 模块实操（构建基因组参考索引）：

以人类 GRCh38 基因组为例，先下载并解压参考文件（其它版本基因组可打开网页https://ftp.ensembl.org/pub/release-115/，通过设置不同的release-115获得下载链接）执行构建命令：

# 下载参考文件

wget ftp://ftp.ensembl.org/pub/release-99/fasta/homo_sapiens/dna/Homo_sapiens.GRCh38.dna.primary_assembly.fa.gz

wget ftp://ftp.ensembl.org/pub/release-99/gtf/homo_sapiens/Homo_sapiens.GRCh38.99.gtf.gz

# 解压参考文件

gunzip Homo_sapiens.GRCh38.dna.primary_assembly.fa.gz

gunzip Homo_sapiens.GRCh38.99.gtf.gz

# 执行mkref构建索引

DynamicSD mkref \

--genome_name Homo_sapiens_GRCh38 \

--fasta Homo_sapiens.GRCh38.dna.primary_assembly.fa \

--gtf Homo_sapiens.GRCh38.99.gtf

  - count模块

| 参数 | 说明 | 默认值 |
| --- | --- | --- |
| --id | 最终输出的样本名称。如果存在多批次测序数据，定义一个最终输出样本名即可 | 无 |
| --inputdir | 原始 Fastq 文件所在目录路径。 | 无 |
| --whitelist-fastq | Fastq格式的白名单文件，公司提供 | 无 |
| --he-image | 明场图片 | 无 |
| --probe-set | 探针库，用作序列比对，再软件安装目录的db文件夹下 | 无 |
| --r2-length | 再分析前将read2裁剪到的长度 | 50 |
| --gtf | 基因组注释 GTF 文件路径 | 无 |
| --transcriptome | 转录组参考索引文件夹路径（即 mkref 模块输出的 genomeName 目录） | 无 |
| --outputdir | 分析结果输出目录名 | 无 |
| --cellbin | 是否进行cellbin分析 | 添加此参数就进行分析，反之不进行分析 |
| --manual-registration | 是否进行手动配准 | 添加此参数就进行分析，反之不进行分析 |
| --micrometer-pixel | 扫描分辨率，每个像素代表的实际物理距离（单位um） | 0.325 |
| --umi-alignment | UMI 和 HE手动配准json文件，使用DynamicSDAssist获取，仅在手动配准的模式下生效 | 无 |
| --dapi-alignment | DAPI和 HE手动配准json文件，使用DynamicSDAssist获取，仅在单独提供dapi图片时有效 | 无 |
| --DAPI | 用作补充细胞分割结果的dapi图片 | 无 |
| --CBposition | Barcode再read1上的位置信息 | 0_0_0_31 |
| --UMIposition | UMI再read1上的位置信息 | 0_83_0_92 |
| --cores | 流程运行最大cpu核数 | 16 |

count 参数实操：

# 注意：输入目录rawdata/必须包含符合格式的Fastq文件

- DynamicSD count \

- --id samplename \

- --inputdir rawdata \

- --whitelist-fastq  2D250806020_C2.fq.gz\

- --he-image HE.tif \

- --probe-set  probeV2_human.csv \

- --gtf Homo_sapiens.GRCh38.99.gtf\

- --transcriptome Homo_sapiens_GRCh38 \

- --cellbin \

- --cores 32

- 输出

DynamicSD 的分析输出结果均存储在--outputdir指定的目录（示例中				为result/sampleName/outs），核心输出内容如下：

  - 表达矩阵

8um/16um/50um：bin表达矩阵

CellBin：细胞表达矩阵

metrics_summary.csv：统计指标csv表格

web_summary.html：html网页版报告

- 报告解读

Sequencing栏

Number of Reads：测序双端读段数

Valid Barcodes：有效条形码占比

Sequencing Saturation：测序饱和度。该指标取决于文库复杂度和测序深度；更具体地说，是指那些比对到基因组、带有有效细胞条形码、有效 UMI，且（细胞条形码、UMI、基因）组合非唯一的读段占比。）

GC Content：GC 含量

Q20 Bases in RNA Read：RNA 读段 Q20 碱基占比

Q30 Bases in RNA Read：RNA 读段 Q30 碱基占比

Fraction Reads in Spots Under Tissue：有组织覆盖的spot来源读段占比

Mapping栏

Reads_Mapped_to_Probe_Set：含有效barcode reads比对到探针集的读段占比

Reads Mapped Confidently to Probe_Set：高置信度唯一比对到探针集的读段占比

- 五.算法原理

- 序列比对

- 基于ployA测序数据使用star进行比对，算法原理如下：

  - 预处理

- 提取细胞/样本条形码（CB）与唯一分子标识符（UMI）序列，并对低质量碱基或适配体序列进行修剪

  - 基因组映射

使用Solo BAM读取器将测序读段比对至参考基因组，支持STAR的剪接感知比对算法，保留原始比对信息。

  - 转录本定位与定量

    - 基因定量：将读段唯一映射至基因注释区域（如外显子），结合CB与UMI信息识别独立分子。

    - UMI去重：对同一基因内具有相同CB和UMI的读段进行聚合，消除PCR重复，确保每个分子仅计数一次。

    - 多映射处理：通过权重分配策略处理跨基因或多映射读段，减少歧义比对的影响。

  - 生成表达矩阵

- 生成标准表达矩阵（基因×spot）

- 基于探针法测序数据使用自研算法进行比对，原理如下：

  - 探针集构建索引

  - Reads比对

    - 对于每个read，将其分割成两个半序列，使用构建的索引来查找每个半序列，允许最多一个错配（mismatch），但不允许插入或删除（indels）。如果2个半序	列能比对到同一个探针id，则该序列被视为确信比对。

    - 如果一个半序列比对成功，而另一个未比对成功，则检查未比对的半序列与预期探针序列的匹配情况。

      - 如果匹配得分超过最小对齐得分大于等于30（匹配得1分，错配扣1分），	则该序列也被确信地比对。

      - 如果未比对的半序列与预期探针序列不匹配，则该序列被视为半比对，不计入UMI	计数。

      - 如果两个半序列比对到不同的探针ID，则该序列被视为模糊比对，不计入UMI数。

- 图像配准

由于技术限制Dynablot图像没有基准框，我们采用UMI分布图与HE图像进行配准

  - 图像预处理

在 HE 和 DAPI 图像上执行灰度归一化、CLAHE 增强以及尺寸统一（填充 / 下采样）操作，以确保输入格式一致。

  - 刚性配准

    - 整合多种特征匹配方法，在不同的尺度层级下，搜索出最合适的旋转角度与平移向量

    - 生成并输出刚性变换对应的矩阵，以此完成源图像与目标图像之间的全局初步配准

  - 非刚性配准

    - 基于多分辨率金字塔（从低分辨率到高分辨率），对像素级位移场进行迭代优化

    - 采用局部归一化互相关（NCC）来衡量局部相似度（作为配准效果的指标），并通过扩散正则化约束形变的平滑性。

    - 通过梯度下降法持续调整位移场，最终生成能够适配局部非线性形变的最优形变场。

- 组织鉴定

  - 基于预训练模型的组织区域粗分割

    - 加载预训练的 ONNX 组织分割模型（针对 HE 染色图像），对原始 HE 图像进行初步的组织 / 背景二值分割，生成组织掩码（mask）。

    - 基于 mask 确定组织的大致边界，并向外扩展 10% 的范围，裁剪出包含核心组织区域的 HE 图像子块

    - 对裁剪后的 HE 图像做背景填充（非组织区域设为 255），为后续精细聚类做准备。

  - 基于图像特征聚类的组织像素精细分类

    - 对裁剪后的 HE 图像做预处理：灰度化→CLAHE 增强（提升局部对比度）→提取 LBP 纹理特征（描述像素局部纹理）。

    - 构建像素级特征矩阵：每个像素的特征包含「Y 坐标、X 坐标、灰度值、归一化 LBP 纹理值」，使用MiniBatchKMeans聚类（聚类数由sensitivity参数控制）将像素分为 2 类（组织 / 背景）。

    - 依据聚类后各类别的平均灰度值判断：灰度值更低的类别为「组织像素」（背景像素灰度值更高，接近 255），筛选出所有组织像素的坐标。

  - 空间距离匹配筛选组织区域的 barcode

    - 构建组织像素坐标的 KD 树（cKDTree），用于快速空间近邻查询。

    - 计算每个单细胞 barcode 的空间坐标（X/Y）到最近组织像素的距离（tol参数为距离阈值），若距离≤阈值，则判定该 barcode 属于组织区域。

    - 筛选出所有「距离≤阈值」的 barcode，生成仅包含组织区域的 adata（adata_tissue），并保存对应的 barcode 列表。

- Rebin

  - 多尺度空间分箱

    - 计算每个尺度对应的像素分箱大小，实现物理尺度到像素尺度的转换。

    - 对spot的空间坐标（X/Y）进行分箱：将落在同一像素分箱内的所有sopt  barcode 归为一个空间 bin。

    - 聚合分箱内的表达量：对每个 bin 内所有 barcode 的基因表达矩阵求和，生成以 bin 为单位的新AnnData对象。

    - 过滤空 bin：移除表达量总和为 0 的无效 bin，保证数据有效性。

    - 补充 bin 的元信息：计算每个 bin 的中心坐标（分箱中心）、包含的 barcode 数量、基因检测数等 QC 指标。

- Cellbin

  - 细胞分割（核心预处理）

    - 调用 Cellpose 工具对 HE 图像进行细胞核 / 细胞分割

      - 执行 Cellpose 命令行工具，使用预训练模型（cpsam_HE）对 HE 图像进行细胞分割，生成细胞掩码

      - 若指定了DAPI图像则合并DAPI细胞分割结果

    - 细胞掩码扩展

      - 调用expand_labels对原始细胞掩码进行膨胀（膨胀距离由10μm / 像素-微米系数计算），生成expanded掩码，覆盖细胞完整区域（核 + 细胞质），适配 barcode 的空间分布特性。

  - Barcode - 细胞归属匹配

    - 提取 adata 中所有 barcode 的空间坐标（X/Y），查询坐标在expanded掩码中的细胞 ID，将 barcode 归属到对应细胞（无归属的标记为extracellular并过滤）

    - 额外标记 barcode 是否落在细胞核掩码（原始masks）内（overlaps_nucleus），辅助判断 barcode 位置

    - 计算每个细胞的质心坐标（通过ndimage.center_of_mass），作为细胞的代表坐标；

    - 提取每个细胞的边界轮廓：通过多进程提取掩码轮廓，用多边形简化算法（simplify）压缩轮廓坐标，生成每个细胞的边界多边形。

    - 将细胞 ID、质心坐标、边界轮廓等信息添加到 adata 的obs中，完成 barcode 与细胞的关联

  - 单细胞级表达矩阵构建

    - 按cell_id对 barcode 分组，生成 barcode→细胞的映射矩阵（group_matrix）

    - 对每个细胞内所有 barcode 的基因表达矩阵求和，生成单细胞表达矩阵

    - 构建新的AnnData对象

      - 行：单个细胞（索引为cell_id），列：基因

      - 元信息：细胞质心坐标（x_center/y_center）、包含的 barcode 数量（n_barcodes）、QC 指标（基因数 / UMI 数）

    - 过滤空细胞：移除表达量总和为 0 的无效细胞，保证数据有效性

参考文献

Stringer C, Wang T, Michaelos M, Pachitariu M. Cellpose: a generalist algorithm for cellular segmentation. Nature Methods 18, 100-106 (2021).